{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术参数","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术参数","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医学影像技术专业微课视频制作、题库开发清单及技术参数"]
["序号","名称","技术要求","数量"]
[1,"《医学影像设备学》\n微课视频制作","1、X线发生装置：10个视频，①视频包括：诊断用X线机的结构、固定阳极X线管的结构、旋转阳极X线管的结构、旋转阳极X线管管套结构(实训)、高压发生器的结构、高压电缆插头的灌注(实训)、高压变压器的结构、灯丝变压器的结构、控制台的结构、交流接触器的结构与使用(实训)。②总时长50分钟以上。\n2、X线机外围装置：4个视频，①视频包括：X线电视系统的结构与工作原理、活动式滤线器的结构和使用、活动遮线器的结构、遥控床的结构与操作。②总时长20分钟以上。\n3、常规X线机电路原理：11个视频，①视频包括：电源电路工作原理分析、灯丝加热电路工作原理分析、高压初级电路工作原理分析、高压次级电路工作原理分析、旋转阳极电路工作原理分析、容量保护电路工作原理分析、限时电路工作原理分析、透视曝光控制程序分析、普通摄影曝光控制程序分析、滤线器摄影曝光控制程序分析、点片摄影曝光控制程序分析。②总时长55分钟以上。\n4、常规X线机的使用与维护：8个视频，①视频包括：常规X线机操作流程(实训)、常规X线机的维护(实训)、管电流的检测与调整(实训)、曝光时间的检测与调整(实训)、容量保护电路的检测与调整(实训)、旋转阳极电路的检测与调整(实训)、电源电阻的测量(实训)、接地电阻的测量(实训)。②总时长40分钟以上。\n5、程控X线机：3个视频，①视频包括：电源电路工作原理分析、管电压调整电路工作原理分析、灯丝加热电路工作原理分析。②总时长15分钟以上。\n6、高频X线机：2个视频，①视频包括：直流逆变电源工作原理分析、高频X线机操作流程(实训)。②总时长10分钟以上。\n7、数字X线设备：4个视频，①视频包括：CR的结构与操作流程(实训)、万东DR的结构与操作流程(实训)、安健DR的结构与操作流程(实训)、联影DR的结构与操作流程(实训)。②总时长20分钟以上。\n8、CT设备：2个视频，①视频包括：西门子CT结构(实训)、西门子CT操作流程(实训)。②总时长10分钟以上。\n9、MRI设备：2个视频，①视频包括：西门子 MRI结构(实训)、西门子MRI的操作流程(实训)。②总时长10分钟以上。\n10、超声成像设备：2个视频，①视频包括：B型超声成像仪的结构与使用、多普勒超声成像仪的结构与使用。②总时长10分钟以上。\n11、PACS：1个视频，①视频包括医学图像的传输(PACS) (实训)。②总时长5分钟以。\n12、所有视频mp4格式，清晰度720P以上，添加字幕。提供视频制作的文字脚本、图片和音频。",1]
[2,"《X线检查技术》\n微课视频制作","1、头颅摄影：7个视频，①视频包括：颅骨后前位、颅骨侧位、颅骨汤氏位、柯氏位、瓦氏位、许氏位、梅氏位。②总时长35分钟以上。\n2、胸部摄影：10个视频，①视频包括：站立胸部后前位、站立胸部侧位、胸骨正位、胸骨侧位、膈上肋骨前后位、膈下肋骨前后位、心脏后前位、心脏左侧位、心脏右前斜位、心脏左前斜位。②总时长50分钟以上。\n3、腹部盆腔摄影：6个视频，①视频包括：仰卧腹部前后位、站立腹部前后位、侧卧/侧立腹部侧位、双肾前后位、膀胱前后位、膀胱斜位。②总时长30分钟以上。\n4、上肢摄影：11个视频，①视频包括：手正侧位、手部斜位、拇指正侧位、腕关节正侧位、前臂正侧位、肘关节正侧位、肱骨近端经胸侧位、肩关节前后位、肩胛骨前后位、肩胛骨侧位、锁骨后前位。②总时长55分钟以上。\n5、下肢摄影：8个视频，①视频包括：足正侧位、足内斜位、跟骨轴位、踝关节正侧位、腓胫骨正侧位、膝关节正侧位、髌骨轴位、髋关节前后位。②总时长40分钟以上。\n6、脊柱骨盆摄影：6个视频，①视频包括：第1~2颈椎开口位、颈椎前后位、颈椎侧位、腰椎前后位、腰椎侧位、腰椎斜位。②总时长30分钟以上。\n7、所有视频mp4格式，清晰度720P以上，添加字幕。提供视频制作的文字脚本、图片和音频。",1]
[3,"《X线诊断学》\n微课视频制作","1、X线诊断概述：2个视频，①内容包括：X线图像特点、X线诊断方法。②总时长10分钟以上。\n2、头颅X线诊断：3个视频，①内容包括：头颅正常X线表现、头颅外伤X线诊断、头颅先天性疾病X线诊断。②总时长15分钟以上。\n3、五官颌面X线诊断：4个视频，①内容包括：上颌窦常见疾病X线诊断、中耳乳突炎X线诊断、口腔常见疾病X线诊断、五官颌面外伤X线诊断。②总时长20分钟以上。\n4、胸部X线诊断：12个视频，①内容包括：胸片正常X线表现、心脏摄片X线表现、肺部基本病变X线表现、肺炎X线诊断、肺脓肿X线诊断、肺结核X线诊断、肺肿瘤X线诊断、气胸及胸腔积液X线诊断、胸部外伤X线诊断、后天性心脏病X线诊断、先天性心脏病X线诊断、乳腺X线诊断。②总时长60分钟以上。\n5、腹部盆腔X线诊断：11个视频，①内容包括：腹部盆腔正常X线表现、急腹症X线诊断、消化道钡剂造影X线正常表现、食管静脉曲张X线诊断、食管癌X线诊断、消化性溃疡X线诊断及良恶性龛影的鉴别、正常泌尿系造影X线表现、泌尿系结石X线诊断、泌尿系结核X线诊断、泌尿系先天疾病X线诊断、女性生殖系统造影X线诊断。②总时长55分钟以上。\n6、脊柱和四肢关节X线诊断：12个视频，①内容包括：正常长骨与关节X线表现、正常脊柱X线表现、骨与关节的基本病变X线表现、骨折一般X线表现、常见骨折X线诊断、化脓性骨髓炎X线诊断、骨结核X线诊断、良性骨肿瘤X线诊断、恶性骨肿瘤X线诊断、骨肿瘤样病变X线诊断、常见慢性骨病X线诊断、股骨头及股骨头骨骺缺血性坏死X线诊断。②总时长60分钟以上。\n7、所有视频mp4格式，清晰度720P以上，添加字幕。提供视频制作的文字脚本、图片和音频。",1]
[4,"《CT检查与诊断技术》\n微课视频制作","1、颅脑CT检查与诊断：5个视频，①视频包括：颅脑CT扫描技术、颅脑外伤CT诊断、脑出血CT诊断、脑肿瘤CT诊断、脑脓肿CT诊断。②总时长25分钟以上。\n2、头颈部CT检查与诊断：5个视频，①视频包括：副鼻窦CT扫描技术、口腔颌面部CT扫描技术、颈部CT扫描技术、鼻窦炎CT诊断、鼻咽癌CT诊断。②总时长25分钟以上。\n3、胸部CT检查与诊断：4个视频，①视频包括：胸部CT扫描技术、支气管扩张CT诊断、肺炎CT诊断、肺癌CT诊断。②总时长20分钟以上。\n4、腹部CT检查与诊断：8个视频，①视频包括：肝胆CT扫描技术、双肾CT检查技术、肝囊肿CT诊断、肝血管瘤CT诊断、肝癌CT诊断、胆结石CT诊断、肾结石CT诊断、食管癌CT诊断。②总时长40分钟以上。\n5、盆腔CT检查与诊断：2个视频，①视频包括：盆腔CT扫描技术、子宫癌CT诊断。②总时长10分钟以上。\n6、脊柱CT检查与诊断：5个视频，①视频包括：颈椎CT扫描技术、胸椎CT扫描技术、腰椎CT扫描技术、脊柱外伤CT诊断、椎间盘突出CT诊断。②总时长25分钟以上。\n7、四肢CT检查与诊断：3个视频，①视频包括：膝关节CT扫描方法、骨肿瘤CT诊断、骨外伤CT检查。②总时长15分钟以上。\n8、所有视频mp4格式，清晰度720P以上，添加字幕。提供视频制作的文字脚本、图片和音频。",1]
[5,"《MRI检查与诊断技术》\n微课视频制作","1、颅脑CT检查与诊断：4个视频，①视频包括：颅脑MRI扫描技术、颅内肿瘤MRI诊断、脑梗死MRI诊断、脑出血MRI诊断。②总时长20分钟以上。\n2、头颈部CT检查与诊断：4个视频，①视频包括：头颈部MRI扫描技术、眼部MRI诊断、耳部MRI诊断、喉咽部MRI诊断。②总时长20分钟以上。\n3、胸部CT检查与诊断：3个视频，①视频包括：胸部MRI扫描技术、肺肿瘤MRI诊断、心脏病MRI诊断。②总时长15分钟以上。\n4、腹部CT检查与诊断：5个视频，①视频包括：腹部MRI扫描技术、肝肝疾病MRI诊断、胰腺疾病MRI诊断、肾脏疾病MRI诊断、肾上腺疾病MRI诊断。②总时长25分钟以上。\n5、盆腔CT检查与诊断：3个视频，①视频包括：盆腔MRI扫描技术、前列腺疾病MRI诊断、子宫肿瘤MRI诊断。②总时长15分钟以上。\n6、脊柱CT检查与诊断：5个视频，①视频包括：颈椎MRI扫描技术、胸椎MRI扫描技术、腰骶椎MRI扫描技术、椎间盘突出MRI诊断、椎管内肿瘤MRI诊断。②总时长25分钟以上。\n7、四肢CT检查与诊断：3个视频，①视频包括：膝关节MRI扫描方法、骨肿瘤MRI诊断、骨外伤MRI检查。②总时长15分钟以上。\n8、所有视频mp4格式，清晰度720P以上，添加字幕。提供视频制作的文字脚本、图片和音频。\n9、网站开发与资料上传：支持word文档、PPT、视频格式文件网页上传。支持浏览器和手机APP访问word文档、PPT、视频文件。上传视频文件和对应的图片及PPT。",1]
[6,"医学影像技术专业优质课程在线题库开发","1、影像电子学基础子题库：包含医学影像电子学基础课程所有章节内容。单选题400个以上，判断题80个以上，填空题110个以上，综合题20个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成8套试卷库。\n2、放射物理与防护子题库：包含放射物理与防护课程所有章节内容。单选题200个以上，判断题100个以上，填空题40个以上，简答题25个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成5套试卷库。\n3、医学影像设备学子题库：包含医学影像设备学课程所有章节内容。单选题550个以上，判断题220个以上，填空题70个以上，简答题60个以上，电路分析题10个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成10套试卷库。\n4、X线检查技术子题库：包含X线检查技术课程所有章节内容。单选题650个以上，判断题120个以上，填空题80个以上，简答题50个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成10套试卷库。\n5、X线诊断子题库：包含X线诊断学课程所有章节内容。单选题800个以上，名词解释50个以上，问答题100个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成10套试卷库。\n6、CT检查与诊断技术子题库：包含X线检查技术课程所有章节内容。单选题600个以上，判断题100个以上，填空题80个以上，简答题50个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成10套试卷库。\n7、MR检查与诊断技术子题库：包含X线检查技术课程所有章节内容。单选题500个以上，判断题100个以上，填空题40个以上，简答题40个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成8套试卷库。\n8、超声检查与诊断技术子题库：包含超声检查与诊断技术课程所有章节内容。单选题600个以上，名词解释50个以上，问答题100个以上。所有题目均需上传至智慧职教，并导入至职教云课堂题库，在题库基础上组合成10套试卷库。\n9、提供上传题库的excel导入模板。",1]
[null,null,"合计：贰拾陆万柒仟贰佰圆整（26.72万元）",6]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}